Mirosławiec, dnia 05.01.2021r.

ZECWiK sp. z o.o.

Ul. Wolności 37

78 – 650 Mirosławiec

Do wiadomości wykonawców.

Pytanie: Czy wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić odtworzenie  nawierzchni asfaltowych na całej szerokości jezdni czy jedynie w śladzie wykopu.

Odpowiedź: Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić odtworzenie nawierzchni asfaltowej jedynie w śladzie wykopu.